## 2 кв.20 Артуру
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за II квартал 2020 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 153.53 | 50 | 103.53
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 269.4 | 40 | 229.4
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 407.87 | 3 | 404.87
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 381.06 | 0 | 381.06
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 157.5 | 0 | 157.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 343.5 | 0 | 343.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 505.77 | 0 | 505.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 104 | 0 | 104
17 | ТП-58, 1х250 | 176 | 0 | 176
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 200 | 0 | 200
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 20 | 165.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 684 | 0 | 684
| ИТОГО: | 5198.69 | 113 | 5085.69
| Инженер по энергоснабжению |  | С.В. Медяник

## 2 кв.20
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за II квартал 2020 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 153.53 | 50 | 103.53
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 269.4 | 40 | 229.4
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 407.87 | 3 | 404.87
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 381.06 | 0 | 381.06
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 157.5 | 0 | 157.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 343.5 | 0 | 343.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 505.77 | 0 | 505.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 104 | 0 | 104
17 | ТП-58, 1х250 | 176 | 0 | 176
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 200 | 0 | 200
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 20 | 165.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 684 | 0 | 684
| ИТОГО: | 5198.69 | 113 | 5085.69
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on C6: Кравцова Елена Ивановна: 10 кВт Галаган
Note on D6: Кравцова Елена Ивановна: Галаган подкл. 2кв.2020
Note on C14: Кравцова Елена Ивановна: -29кВт ООО Тайм ув. Мощ. (50кВт)
Note on C8: Кравцова Елена Ивановна: 1) Харлов ув. Мощ. +5,5 гараж; 2) ДСК стр. площ. Центр единб.
Note on D8: Кравцова Елена Ивановна: стр. площ СОК
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: Медведев, гараж
Note on D23: Кравцова Елена Ивановна: Акадо

## 1 кв.20 Артуру
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I квартал 2020 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 163.53 | 60 | 103.53
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 284.9 | 45.5 | 239.4
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 407.87 | 3 | 404.87
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 381.06 | 0 | 381.06
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 186.5 | 0 | 186.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 343.5 | 0 | 343.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 505.77 | 0 | 505.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 104 | 0 | 104
17 | ТП-58, 1х250 | 176 | 0 | 176
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 200 | 0 | 200
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 20 | 165.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 684 | 0 | 684
| ИТОГО: | 5253.19 | 128.5 | 5124.69
| Главный энергетик |  | А.В. Губин

## 1 кв.20
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I квартал 2020 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 163.53 | 60 | 103.53
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 284.9 | 45.5 | 239.4
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 407.87 | 3 | 404.87
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 381.06 | 0 | 381.06
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 186.5 | 0 | 186.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 343.5 | 0 | 343.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 505.77 | 0 | 505.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 104 | 0 | 104
17 | ТП-58, 1х250 | 176 | 0 | 176
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 200 | 0 | 200
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 20 | 165.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 684 | 0 | 684
| ИТОГО: | 5253.19 | 128.5 | 5124.69
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
сверить по тп мощность в договорах
Note on D6: Кравцова Елена Ивановна: Молчанова Оля=50, Галаган =10
Note on C8: Елена Ивановна: ж/д. Северный 12, Лыжная база 50 кВт
Note on D8: Кравцова Елена Ивановна: Спецстройинвест, Харлов +5,5 гараж
Note on C10: Кравцова Елена Ивановна: стр. площ. Ромащенко
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: Медведев
Note on C12: Кравцова Елена Ивановна: ушли 5,06 кВт
Note on C15: Елена Ивановна: 2кв. 20кВ - торговый павильон+3 Волков
Note on C16: Елена Ивановна: стр. площ. ДСК, (15кВт) кап.рем. СМУ (15кВт)+15 ДСК;-3 ссип; +ж.дома Гаг. 9 (116,8)
Note on C20: Елена Ивановна: 2 кв. 2 гаража по 3,0
Note on C21: Елена Ивановна: +20,5 Полар
Note on C23: Кравцова Елена Ивановна: 7 кВт МТС
Note on D23: Кравцова Елена Ивановна: Акадо
Note on C25: Кравцова Елена Ивановна: Самаров 10 и Марков 10 стр. площ. ИЖД, 3 Павлавский, Яблон. 7 кВт

## 4 кв.19
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за IV квартал 2019 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 163.53 | 50 | 113.53
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 284.9 | 40 | 244.9
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 407.87 | 3 | 404.87
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 381.06 | 0 | 381.06
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 186.5 | 0 | 186.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 343.5 | 0 | 343.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 505.77 | 0 | 505.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 104 | 0 | 104
17 | ТП-58, 1х250 | 176 | 0 | 176
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 200 | 0 | 200
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 20 | 165.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 684 | 0 | 684
| ИТОГО: | 5253.19 | 113 | 5140.19
| Главный энергетик |  | А.В. Губин
Note on C16: Елена Ивановна: стр. площ. ДСК, (15кВт) кап.рем. СМУ (15кВт)+15 ДСК;-3 ссип; +ж.дома Гаг. 9 (116,8)
Note on C8: Елена Ивановна: ж/д. Северный 12, Лыжная база 50 кВт
Note on C20: Елена Ивановна: 2 кв. 2 гаража по 3,0
Note on C15: Елена Ивановна: 2кв. 20кВ - торговый павильон+3 Волков
Note on C21: Елена Ивановна: +20,5 Полар
Note on C12: Кравцова Елена Ивановна: ушли 5,06 кВт
Note on C25: Кравцова Елена Ивановна: Самаров 10 и Марков 10 стр. площ. ИЖД, 3 Павлавский, Яблон. 7 кВт
Note on C10: Кравцова Елена Ивановна: стр. площ. Ромащенко
Note on C23: Кравцова Елена Ивановна: 7 кВт МТС
Note on D8: Кравцова Елена Ивановна: Спецстройинвест
Note on D23: Кравцова Елена Ивановна: Акадо
Note on D6: Кравцова Елена Ивановна: Молчанова Оля
Note on D10: Кравцова Елена Ивановна: Медведев