## отчет
АО "Харп-Энерго-Газ"
О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства
по состоянию на 15 июня 2021 г
Объект | № вводов | U фаз. | ф. А | ф. В | ф. С | I ср.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ТП-58 | 1 | 232 | 15 | 33 | 35 | 27.6667
ТП-49 | 1 | 233 | 89 | 123 | 115 | 109
| 2 | 232 | 139 | 119 | 127 | 128.3333
ТП-22 | 1 | 233 | 13 | 18 | 23 | 18
| 2 | 231 | 32 | 29 | 33 | 31.3333
ТП-28 | 1 | 229 | 109 | 108 | 117 | 111.3333
| 2 | 230 | 95 | 102 | 116 | 104.3333
ТП-36 | 1 | 229 | 78 | 79 | 82 | 79.6667
| 2 | 233 | 69 | 74 | 71 | 71.3333
ТП-10 | 1 | 231 | 31 | 42 | 38 | 37
| 2 | 229 | 114 | 124 | 131 | 123
ТП-19 | 1 | 230 | 41 | 36 | 28 | 35
ТП-20 | 1 | 229 | 119 | 93 | 117 | 109.6667
| 2 | 230 | 218 | 228 | 237 | 227.6667
ТП-21 | 1 | 231 | 112 | 124 | 138 | 124.6667
| 2 | 233 | 64 | 58 | 61 | 61
ТП-33н | 1 | 232 | 62 | 72 | 102 | 78.6667
ТП-39 | 1 | 227 | 65 | 78 | 62 | 68.3333
ТП-60 | 1 | 229 | 23 | 19 | 12 | 18
ТП-57 | 1 | 231 | 102 | 94 | 89 | 95
ТП-35 | 1 | 233 | 81 | 92 | 89 | 87.3333
ТП-27 | 1 | 232 | 89 | 76 | 79 | 81.3333
Составил: Начальник ЭТЛ В.В. Арсланов
Главный энергетик А.В. Губин