## 15.06.20 (2)
АО "Харп-Энерго-Газ"
О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства
по состоянию на 15 июня 2020 г
Объект | № вводов | U фаз. | ф. А | ф. В | ф. С | I ср.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
КТП-58 | 1 | 232 | 16 | 22 | 31 | 23
ТП-49 | 1 | 230 | 98 | 111 | 123 | 110.6667
| 2 | ОТКЛ. |  |  |  | 0
ТП-22 | 1 | 229 | 23 | 29 | 19 | 23.6667
| 2 | ОТКЛ. |  |  |  | 0
ТП-28 | 1 | 230 | 67 | 75 | 70 | 70.6667
| 2 | ОТКЛ. |  |  |  | 0
ТП-36 | 1 | 231 | 112 | 120 | 115 | 115.6667
| 2 | ОТКЛ. |  |  |  | 0
ТП-10 | 1 | 229 | 44 | 38 | 40 | 40.6667
| 2 | ОТКЛ. |  |  |  | 0
ТП-19 | 1 | 231 | 28 | 22 | 17 | 22.3333
| 2 | ОТКЛ. |  |  |  | 0
ТП-20 | 1 | 227 | 83 | 67 | 71 | 73.6667
| 2 | 231 | 147 | 162 | 156 | 155
ТП-21 | 1 | 228 | 55 | 61 | 68 | 61.3333
| 2 | ОТКЛ. |  |  |  | 0
КТП-33н | 1 | 232 | 58 | 73 | 63 | 64.6667
| 2 | ОТКЛ. |  |  |  | 0
ТП-39 | 1 | 229 | 49 | 58 | 53 | 53.3333
| 2 | ОТКЛ. |  |  |  | 0
КТП-60 | 1 | 228 | 12 | 8 | 9 | 9.6667
КТП-57 | 1 | 232 | 89 | 87 | 78 | 84.6667
КТП-35 | 1 | 234 | 95 | 101 | 87 | 94.3333
КТП-27 | 1 | 230 | 16 | 22 | 19 | 19
| 2 | ОТКЛ. |  |  |  | 0
Составил: Начальник ЭТЛ В.В. Арсланов
Инженер энергоснабжения С.В. Медяник