## Перечень
Перечень аварийных (нештатных) ситуаций на объектах энергетики и коммунальной инфраструктуры
Ямало-Ненецкого автономного округа
на территории муниципального образования ____г.о. город Лабытнанги, пгт. Харп_______АО "Харп-Энерго-Газ"___за 2023 год
№ п/п | Характер нарушений (авария, техноло-гический отказ, функцио-нальный отказ) | Наименова-ние объекта | Ведомст. принад-лежность | Дата, время возникно-вения | Краткое описание возникновения, развития, ликвидации последствий | Дата, время ликвидации, востановления работоспособности оборудования | Классификация потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ЯНВАРЬ
1 | 2023-01-22 | 19:15 | 19:29 | 0:14 | Неисправность катушки зажигания цилиндра № 10 ГПА-3 | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
ФЕВРАЛЬ
2 | 2023-02-20 | 23:28 | 23:35 | 0:07 | Отключение яч. 10, 21, короткое замыкание на землю ТП-21. | ТЭС Харп-12, яч. 10,21 ЗРУ-1 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
МАРТ
3 | 2023-03-08 | 13:28 | 13:57 | 0:29 | Вышел сигнал А 1124 макс. темпер. подшибника А генератора. ГПА-3 перегруз. | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
4 | 2023-03-08 | 15:26 | 15:33 | 0:07 | На ГПА-2 вышел сигнал А 2045 цил. № 5 отиц. откл.температуры. | ТЭС Харп-12, яч. 02,10,28 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
5 | 2023-03-12 | 20:31 | 21:03 | 0:32 | Сбой в работе периферии ГПА-2. | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
6 | 2023-03-27 | 9:00 | 9:09 | 0:09 | На ГПА-4 вышел сигнал А 1040 сработала автоматическая защита, резкий сброс нагрузки. | ТЭС Харп-12, яч. 02,10 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
АПРЕЛЬ
7 | 2023-04-06 | 17:33 | 17:44 | 0:11 | Отключение яч. 10, останов ГПА-3. Резкое падение температуры цилиндр № 5. | ТЭС Харп-12, яч. 10 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
8 | 2023-04-07 | 18:55 | 19:51 | 0:56 | Межфазное короткое замыкание на линии. Неблагоприятные погодные условия. (штормовое) | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
9 | 2023-04-08 | 5:06 | 5:33 | 0:27 | При включении яч. 02 произошло межфазное короткое замыкание на линии. Неблагоприятные погодные | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
МАЙ
| - | - | - | - | - | - | -
ИЮНЬ
10 | 2023-06-03 | 14:50 | 15:44 | 0:54 | Повреждение КЛ-10кВ ТП-22 | ТЭС Харп-12, яч. 10,21 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
11 | 2023-06-13 | 18:00 | 18:15 | 0:15 | Неисправность катушки зажигания цил. № 09 ГПА-3. | ТЭС Харп-12, яч. 02,10,21 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
ИЮЛЬ
| - | - | - | - | - | - | -
АВГУСТ
12 | 2023-08-04 | 18:00 | 18:22 | 0:22 | На DIA.NE.XT ГПА -2 вышел сигнал А 1061 макс. отриц. | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
13 | 2023-08-18 | 22:25 | 22:54 | 0:29 | На DIA.NE.XT ГПА -3 вышел сигнал А 1044 макс. отриц. | ТЭС Харп-12, яч. 02,10 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
14 | 2023-08-23 | 23:08 | 23:30 | 0:22 | На DIA.NE.XT ГПА -4 генератор, нет возбуждения. | ТЭС Харп-12, яч. 02,10, 21 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
15 | 2023-08-25 | 10:10 | 11:07 | 0:57 | На DIA.NE.XT ГПА -3 вышел сигнал максимального отриц. | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
16 | 2023-08-28 | 9:20 | 10:45 | 1:25 | Сбой синхронизации при проведении работ ПНР. | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
16 | 2023-08-30 | 17:42 | 17:58 | 0:16 | На DIA.NE.XT ГПА -3 вышел сигнал максимального отриц. | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
СЕНТЯБРЬ
17 | 2023-09-01 | 11:27 | 11:47 | 0:20 | МТЗ, Короткое замыкание на землю. | ТЭС Харп-12, яч. 10 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
18 | 2023-09-02 | 17:38 | 17:54 | 0:16 | МТЗ, Короткое замыкание на землю. | ТЭС Харп-12, яч. 10 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
19 | 2023-09-03 | 8:14 | 8:39 | 0:25 | МТЗ, Короткое замыкание на землю. | ТЭС Харп-12, яч. 02, 10, 21 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
20 | 2023-09-08 | 18:28 | 20:09 | 1:41 | МТЗ, Короткое замыкание на землю. Отключение ячейки № 24 МТЗ кортокое замыкание на землю. | ТЭС Харп-12, яч. 10, 21 ЗРУ-1 10 кВ | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
ОКТЯБРЬ
21 | 2023-10-07 | 11:27 | 11:54 | 0:27 | МТЗ, Короткое замыкание на землю. | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
22 | 2023-10-20 | 9:32 | 10:04 | 0:32 | ГПА-1 вышел сигнал А-1044 (макс. отклонение от среднего значения) | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
НОЯБРЬ
23 | 2023-11-17 | 3:12 | 3:26 | 0:14 | ГПА-2 вышел сигнал А-1056 (разрыв петли безопасности); сигнал А-1062 | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
24 | 2023-11-22 | 20:00 | 20:26 | 0:26 | Неисправность генератора ГПА-2, отсутствие фазы "А" | ТЭС Харп-12 | жил.фонд, пром. и соц. объекты, юридические и физические лица
ДЕКАБРЬ
| - | - | - | - | - | - | -
Главный энергетик А.В. Губин