п. 37 (а,б,в,г)

а) Установленная мощность генерирующего оборудования ТЭС «Харп-12» составляет 10,96 МВт.

J620 GS-E01  /     4230021 = 3047 кВт

J620 GS-E01  /     4230011 = 3047 кВт

J616 GS-E01  /     4230301 = 2433 кВт

J616 GS-E01  /     4230291 = 2433 кВт

б) Объем производства электрической энергии за 2019 год составляет 24 949 760 кВт*ч.

в) Удельный расход условного топлива на выработку 1 кВт электрической энергии составляет

0,000326262тут.

Главный энергетик                                      А.В. Губин

# Text boxes

“ХАРП-ЭНЕРГО-ГАЗ”

Юридический адрес: 629420, ЯНАО, Приуральский р-н, пгт. Харп, кв. Северный, д.3

ОГРН 1058900013369, ИНН  8901016850, КПП 890801001

Тел./факс (349-93) 7-24-58  E-mail: priemnaya@harpenergogaz.ru

Почтовый адрес: 629420, ЯНАО, Приуральский р-н, пгт. Харп, кв. Северный, д.3

Акционерное общество