## 1 кв.20 Ар
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I квартал 2020 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 163.53 | 60 | 103.53
4 | ЗТП-21, 2х400 | 69.5 | 0 | 69.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 284.9 | 45.5 | 239.4
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 407.87 | 3 | 404.87
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 381.06 | 0 | 381.06
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 186.5 | 0 | 186.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 343.5 | 0 | 343.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 505.77 | 0 | 505.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 120 | 0 | 120
16 | КТП-60, 1х160 | 104 | 0 | 104
17 | ТП-58, 1х250 | 176 | 0 | 176
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 200 | 0 | 200
20 | ТП-37, 1х250 | 185.5 | 20 | 165.5
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 684 | 0 | 684
| ИТОГО: | 5253.19 | 128.5 | 5124.69
| Главный энергетик |  | А.В. Губин