## 4 кв.2022
Информация об объеме свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ по АО "Харп-Энерго-Газ" за I V квартал 2022 года.
№ п/п | Наименование трансформаторной подстанции. Полная мощность, кВА | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, кВт | Мощность, зарезервированная на технические присоединения, которые еще не выполнены, кВт | объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (по lll кат надежности), кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ЗТП-10, 2х250 | 25.61 | 0 | 25.61
2 | ЗТП-19, 1х250 | 65 | 0 | 65
3 | ЗТП-20, 2х630 | 97.493 | 0 | 97.493
4 | ЗТП-21, 2х400 | 75.5 | 0 | 75.5
5 | ЗТП-22, 2х400 | 285 | 0 | 285
6 | ЗТП-25, 1х100 | 77.9 | 0 | 77.9
7 | ЗТП-26, 2х400 | 566 | 315 | 251
8 | ЗТП-27, 2х250 | 280 | 0 | 280
9 | ЗТП-28, 2х400 | 379.085 | 0 | 379.085
10 | КТП-33, 1х400 | 60 | 0 | 60
11 | КТП-35, 1х250 | 97.5 | 0 | 97.5
12 | ЗТП-36, 1х400 | 328.5 | 0 | 328.5
13 | ЗТП-39, 2х400 | 545.77 | 0 | 545.77
14 | ЗТП-49, 2х400 | 216.54 | 0 | 216.54
15 | КТП-57, 1х250 | 90 | 0 | 90
16 | КТП-60, 1х160 | 94 | 0 | 94
17 | ТП-58, 1х250 | 85 | 0 | 85
18 | ТП-8, 1х250 | 210.5 | 0 | 210.5
19 | ТП-31, 1х250 | 225 | 0 | 225
20 | ТП-37, 1х250 | 178.9 | 0 | 178.9
21 | ТП-33н, 2х630 | 505.51 | 0 | 505.51
22 | ТП-48, 2х400 | 484 | 0 | 484
| ИТОГО: | 4972.808 | 315 | 4657.808
| Главный энергетик |  | А.В. Губин